Приложение № 4

к Договору
от " 20 "июля 2020 г.
Состав общего имущества многоквартирного дома и характеристика его технического состояния 

I. Состав общего имущества

1.Подвальные помещения
2.Чердачное помещение
3.Лестничные марши и межклеточные площадки
4.Фундамент ленточный, сборный ж/бетон
5. Наружные и внутренние капитальные стены, перегородки: кирпичные, гибсобетон

6. Перекрытия (чердачные, межэтажные, подвальные): железобетонные плиты

7. Крыша: кровля плоская, рулонная

8. Полы: бетонные

9. Проемы оконные: ПВХ двойной стеклопакет

10. Проемы дверные: металлические, филенчатые

11. Инженерные внутридомовые системы: центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение

12. Отмостка, крыльца

II.Характеристика технического состояния общего имущества

	Наименование элемента общего имущества
	Параметры
	Характеристика

	I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

	Помещения общего пользования 
	4 
	Удовлетворительное

	Межквартирные лестничные площадки 
	20
	Удовлетворительное

	Лестницы 
	4  
	Удовлетворительное

	Технические этажи 
	430 кв.м, железобетон 
	Удовлетворительное

	Технические подвалы 
	430 кв.м
Перечень инженерных коммуникаций:    

1. система отопления;

2. ХВС;
3. ГВС;
4. канализация;

5.электроснабжение
Перечень установленного инженерного оборудования:

2. элев.узел;
	Удовлетворительное 

	Кровля
	Вид кровли плоская
 Материал кровли рулонная
Площадь кровли  831,8 кв.м
	Удовлетворительное 

	Двери 
	12 шт. из них: 

- деревянных 8  шт.; 

- металлических 4  шт.
	Удовлетворительное

	Окна 
	16 окон, расположенных в помещениях общего пользования


	Удовлетворительное

	Светильники  в местах общего пользования
	Количество 24 шт.  
	Удовлетворительное

	Сети теплоснаб- жения  
	1. 50 мм полипропилен 172 м
2. 50 мм  металл 172 м
3. 20 мм металл 260 м
	Удовлетворительное

	Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения  
	Количество: 

- задвижек 8 шт. 

- кранов 40 шт.  
	Удовлетворительное

	Обогревающие элементы (радиаторы)
	Количество 4 шт. 


	Удовлетворительное

	Трубопроводы холодной воды  
	1. 50  мм металл 68 м,         

2. 20  мм металл 260 м,


	Удовлетворительное

	Трубопроводы горячей воды  
	1. 50  мм металл 68 м,         

2. 20  мм металл 260 м,


	Удовлетворительное

	Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения  
	Количество: 

- задвижек 6 шт.; 

- кранов 24 шт.  
	Удовлетворительное

	Трубопроводы канализации  
	Диаметр, материал и протяженность: 

1.100  мм чуг. 34 метра
2. 110 мм ПВХ 34 метра 
	Удовлетворительное


III. Описание условий, влияющих на качество предоставления коммунальных услуг

1. Для предоставления коммунальных услуг отопления – техническое состояние внутридомовых систем отопления позволяет осуществить предоставление коммунальных услуг отопления надлежащего качества.

2. Для предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения – техническое состояние внутридомовой системы холодного водоснабжения позволяет осуществить предоставление коммунальных услуг холодного водоснабжения надлежащего качества.

3. Для предоставления коммунальных услуг горячего водоснабжения – техническое состояние внутридомовой системы горячего водоснабжения позволяет осуществить предоставление коммунальных услуг горячего водоснабжения надлежащего качества.
2

